КОНЦЕНТРАТОР ПАРАЗИТОВ «PARASEP» для пробоподготовки к исследованию кала на яйца глист и простейшие. (метод эфир-формалинового обогащения и седиминтационного разделения)

Впервые в России!!! В помощь ПАРАЗИТОЛОГУ!

ОПИСАНИЕ:  Модульная система «PARASEP» предназначена для подготовки материала к визуальному исследованию под микроскопом. Впервые на Российском рынке представлена уникальная одноразовая система пробоподготовки для исследования кала, которая позволяет на этапе идентификации исключить контакт персонала с биоматериалом. Использование концентратора паразитов «Parasep» заменяет лаборанту-паразитологу просмотр 25-30 мазков. Для полной комплектации рабочего места лаборанта дополнительно необходим бинокулярный микроскоп с базовым набором объективов – 10-х и 40-х, и окуляров – 10-х и 12,5-х. Для пробоподготовки необходима настольная центрифуга для конических пробирок и механический ротатор для тщательного перемешивания материала.

Этапы работы :

| I ЭТАП. Забор пробы: | II ЭТАП. Приготовление пробы: |
| --- | --- |
| В смесительной камере уже есть 2,4 мл 10% буферного р-ра формалина, можно добавить 1 каплю суперфактанта (например, Тритон Х-100). Проба (около 1-1,5 гр.) лопаткой на фильтре опускается в полученный раствор. Внимание! Перед обработкой пробы добавить в буферный раствор 0,9 мл раствора этилацетата (флакон прилагается в упаковке с модулями Parasep) и перемешать материал с реагентами (можно использовать шпатель на фильтре). | Герметично соединить модули, закрутить замок (до щелчка!). Тщательно встряхивать систему до получения однородной равномерно окрашенной гомогенной смеси (лучше использовать механический ротор). Для лучшего растворения материала рекомендуем перед перемешиванием дать постоять материалу в реагентах от 2 до 12 часов. ПРИМЕЧАНИЕ: в таком виде образец может храниться 24 часа при комнатной температуре. Структура и форма исследуемых объектов при этом не нарушается. Для более длительного хранения образец поместить в холодильник (от 0 до +8 град). |
| III ЭТАП. Центрифугирование: | Фильтрация, седиментация и визуализация: |
| После получения однородной эмульсии систему перевернуть и конической стороной поместить в центрифугу. (Центрифугировать при скорости 2500-3000 об/мин в течение 3-5 минут). Послойное разделение материала: Фильтр _________ Грубые частицы ________ Этилацетат____ Жировая пробка____ Смесь формалина с биоматериалом___ Смесь и осадок для микроскопии___ | ФИЛЬТР расположен вертикально. Фильтрация происходит латерально через фильтр 425 мкм. Грубые частицы не переваренной пищи и клетчатка оседают в смесительной камере, а жидкая часть, с выделившимися в неё паразитами, яйцами паразитов, под давлением фильтруются и оседают в коническую часть пробирки. Отсоединить аккуратно модуль с фильтром (держать строго вертикально!), избегая перемешивания жидкости с осадком, и утилизировать. Материал в конической части пробирки используют для исследования: если сверху есть жировая пробка –осторожно снять; осадок использовать на усмотрение специалиста согласно прописанному методу МУК 42735-99). При работе вручную необходимо смотреть осадок на стеклах. Лучше использовать для автоматизации анализа образцов установку FE-5 с проточной кюветой OSA и автоматическим окрашиванием образца. Качество идентификации объекта при этом улучшается в разы |
| Регистрационное Удостоверение МЗ РФ: ФС №2005/123 |